國立臺北科技大學
消防安全設備定期檢查紀錄表

表單編號：FS-2024-          修訂版次：第3版

## 一、基本資訊

| 建築物名稱 |  | 樓層/區域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 | 年 月 日 | 檢查時間 | : ~ : |
| 檢查人員 |  | 證照號碼 |  |
| 陪同人員 |  | 聯絡電話 |  |

## 二、滅火器檢查

| 項次 | 檢查項目 | 檢查要點 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設置位置 | 設置於明顯且易於取用之處 | □ | □ |  |
| 2 | 標示 | 有明顯標示，標示清晰可辨 | □ | □ |  |
| 3 | 外觀 | 本體無變形、損傷、腐蝕 | □ | □ |  |
| 4 | 壓力錶 | 指針在綠色範圍內 | □ | □ |  |
| 5 | 安全插銷 | 安全插銷完整、封條未拆 | □ | □ |  |
| 6 | 噴嘴/皮管 | 噴嘴暢通、皮管無龜裂 | □ | □ |  |
| 7 | 有效期限 | 在有效期限內 | □ | □ |  |
| 8 | 放置高度 | 頂端離地面≤1.5公尺 | □ | □ |  |

## 三、室內消防栓檢查

| 項次 | 檢查項目 | 檢查要點 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱體外觀 | 箱門開閉正常、玻璃完整 | □ | □ |  |
| 2 | 消防栓閥 | 開關操作靈活、無漏水 | □ | □ |  |
| 3 | 水帶 | 水帶完整、無破損發霉 | □ | □ |  |
| 4 | 瞄子 | 瞄子完整、無阻塞 | □ | □ |  |
| 5 | 標示燈 | 標示燈正常亮起 | □ | □ |  |
| 6 | 加壓泵浦 | 啟動正常、壓力正常 | □ | □ |  |
| 7 | 送水口 | 送水口蓋完整、無阻塞 | □ | □ |  |

## 四、火災警報設備檢查

| 項次 | 檢查項目 | 檢查要點 | 合格 | 不合格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偵煙探測器 | 外觀正常、指示燈正常閃爍 | □ | □ |  |
| 2 | 定溫探測器 | 外觀正常、無遮蔽物 | □ | □ |  |
| 3 | 手動報警機 | 按鈕正常、保護蓋完整 | □ | □ |  |
| 4 | 受信總機 | 電源正常、無故障警示 | □ | □ |  |
| 5 | 警鈴/蜂鳴器 | 音量足夠、動作正常 | □ | □ |  |
| 6 | 緊急廣播 | 播放正常、音量適當 | □ | □ |  |

## 五、綜合評估

| 整體評估結果 | □全部合格 □部分不合格 □嚴重不合格 |
| --- | --- |
| 不合格項目數 | 項 |
| 改善建議 |  |
| 預計改善日期 | 年 月 日 |
| 複查日期 | 年 月 日 |

## 六、簽核

|  | 檢查人員 | 單位主管 | 消防管理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 簽名 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |

注意事項：

1. 本表依據「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」辦理。

2. 檢查頻率：每月至少一次外觀檢查，每半年一次綜合檢查。

3. 發現不合格項目應立即通報環安中心並限期改善。

4. 本表填寫完畢後請送環安中心備查存檔。