# 設備定期檢查紀錄表

設備名稱：________________

設備編號：________________

檢查日期：________________

檢查人員：________________

設備位置：________________

## 檢查項目

| 檢查項目 | 量測值 | 標準範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 絕緣電阻(MΩ) | ____ | ≥1.0 |  |
| 接地電阻(Ω) | ____ | ≤10 |  |
| A相電流(A) | ____ | 10-15 |  |
| B相電流(A) | ____ | 10-15 |  |
| 表面溫度(℃) | ____ | ≤75 |  |
| 振動(mm/s) | ____ | ≤4.5 |  |

## 簽核

檢查人員簽章：________________

主管簽章：________________

簽核日期：________________